## Slide 1: 醋酸解离度和解离常数的测定
2010.10 ~ 2010.12

## Slide 2: 实验6 醋酸解离度和解离常数的测定
实验目的
实验原理
实验步骤
数据记录与处理
思考题

## Slide 3
一、实验目的
1.了解pH法和半中和法测定醋酸解离度和解离常数的原理。
2. 加深对解离度和解离常数的理解。
3. 学习pH计的使用方法，进一步练习容量分析的基本操作。

## Slide 4
二、实验原理
醋酸（CH3COOH，简写成HAc）是一元弱酸，在水溶液中存在着下列平衡：
HAc(aq)===H+(aq) + Ac(aq)
起始浓度 /mol·L1 c 0 0
平衡浓度 /mol·L1 c -cα cα cα
其解离平衡常数表达式：
（当解离度α< 5%时，可近似认为：1–α≈1 ）
≈cα2

## Slide 5
1）pH 法
用酸度计（pH计）测定一定温度下，一系列已知浓度的HAc溶液的pH值，根据pH=–lg[H+]，求出[H+]。再根据[H+] = cα和 = cα2，即可求得一系列HAc溶液的α和值，取其平均值即为在该温度下HAc的解离常数。

## Slide 6
2）半中和法
如果用HAc-NaAc组成缓冲溶液，该溶液的pH值可由下式求出
用NaOH中和掉一半HAc的量，此时溶液中剩余的HAc的浓度恰好等于生成的NaAc的浓度，即cHAc = cNaAc，此时pH = 。
再以pH计测定一定温度下，HAc和NaAc混合溶液的pH，即得HAc的解离常数

## Slide 7
三、实验步骤
（一）pH法测定HAc溶液的pH
1．配制不同浓度的HAc溶液
用移液管和吸量管分别吸取已标定的HAc溶液2.5 mL 、5 mL 、25 mL，放入50 mL容量瓶中（编号为1，2，3）用蒸馏水稀释至刻度，摇匀。计算出个HAc溶液的浓度。
将1，2，3号容量瓶中的溶液和HAc标准溶液（编号为4），分别倒入4个干燥的100 mL烧杯中（编号为1、2、3、4）待测。

## Slide 8
2．溶液pH值的测定
用酸度计分别测定上述各种浓度的HAc溶液（由稀到浓）的pH值，并记录每份溶液的pH值及测定时的室温（思考：为何要测量室温？）。

## Slide 9
(二) 半中和法
1. 溶液的配制
用吸量管移取已知浓度的HAc标准溶液15 mL，并计算出中和其一半所需的已知浓度的标准NaOH溶液的用量，用吸量管准确移取，记下总体积V。并测定其pH。
2. 测定缓冲溶液的pH
用量筒加入等体积（V）的水，将上述混合溶液稀释一倍，再测定其pH。

## Slide 10
四、数据记录及处理
1. HAc溶液的pH值及解离常数
表6-1 实验数据记录 室温T = ℃
序号 | 1 | 2 | 3 | 4
[HAc] / mol·L-1 |  |  |  | 
pH |  |  |  | 
[H+]/ mol·L-1 |  |  |  | 
α/% |  |  |  | 

## Slide 11
2. HAc和NaAc混合溶液pH值及解离常数
表 6-2 测定HAc和NaAc混合溶液数据记录与结果
序号 | 1 | 2
[HAc] / mol·L-1 |  | 
[Ac-]/ mol·L-1 |  | 
pH |  | 
[H+]/ mol·L-1 |  | 
α/% |  | 

## Slide 12
五、思考题
1.不同浓度的HAc溶液的解离度α是否相同，为什么？ 用测定数据说明弱电解质解离度随浓度变化的关系。
2. 测定不同浓度HAc溶液的pH值时，为什么按由稀到浓的顺序？
3. 使用酸度计的操作应该注意什么？
4. 测得结果与附录三中标准值进行比较，是否有偏差？如有偏差请说明原因。

## Slide 13
【注意事项】
ⅰ．酸度计的正确使用及其注意事项参见p24酸度计的使用方法。
ⅱ．pH测定的准确性取决于标准缓冲液的准确性。所以，用标准缓冲液校正仪器时，一定要将电极用滤纸吸干，避免引入水，用完不要倒掉，要送回原处。

## Slide 14: 结束