## Slide 1: 碘酸铜溶度积常数的测定
2011.03 ~ 2011.04

## Slide 2: 实验7 碘酸铜溶度积常数的测定
实验目的
实验原理
实验步骤
数据记录与处理
思考题

## Slide 3
一、实验目的
1.了解用光度法测定溶度积的原理和方法。
2.练习分光光度计和酸度计的使用。
3.掌握沉淀的制备、洗涤和过滤等操作。

## Slide 4
二、实验原理
碘酸铜是难溶性强电解质，在其饱和水溶液中，存在着下列平衡：
在一定温度下，平衡溶液中Cu2+浓度与IO3- 浓度平方的乘积是一个常数：
Ksp=[Cu2+][IO3-]2
Ksp称为溶度积常数，它和其他平衡常数一样，不随[Cu2+]和[IO3-]的变化而变化，只随温度的不同而改变。
在一定温度下的饱和溶液中，[IO3-] = 2 [Cu2+]，故该温度下饱和溶液的溶度积常数Ksp=4[Cu2+]2?3

## Slide 5
在一定的温度下， CuSO4和KIO3作用制备Cu(IO3)2固体，然后将新制得的Cu(IO3)2固体溶于水制成饱和溶液。
Cu2+和磺基水杨酸（H3R）在pH=5左右时，生成黄绿色磺基水杨酸铜配离子([CuR]-)，由于这种配离子对波长440 nm的光具有强吸收，而磺基水杨酸本身为无色，Cu2+的浓度很小几乎不吸收可见光，所以它对光的吸收程度（用吸光度A表示）只与有色离子浓度（即溶液浓度）成正比。
利用吸光度-铜离子含量工作曲线即可确定出饱和溶液中Cu2+的含量，进而求出碘酸铜的溶度积Ksp

## Slide 6
三、实验步骤
1．Cu(IO3)2 固体的制备
用量筒分别量取0.2 mol·L-1 CuSO4溶液和0.4 mol·L-1 KIO3溶液各5 mL于100 mL烧杯中进行反应，经搅拌后静止放置，使之慢慢析出淡蓝色Cu(IO3)2沉淀，倾析法除去上层清液，用蒸馏水洗涤沉淀至无SO42-为止（如何判断？）。

## Slide 7
2．Cu(IO3)2饱和溶液的制备
在上述新制得的Cu(IO3)2固体中加入80 mL水，均匀搅拌。因为由Cu(IO3)2固体配制饱和溶液达到平衡很慢（需2~3天），所以将Cu(IO3)2固体加入水后小火加热10 min，使部分固体溶解，溶液迅速达到过饱和后，冷却至室温，放置1~2小时，使过饱和晶体析出，得到饱和溶液。取其上层清液用干燥的玻璃漏斗过滤，用100 mL干燥烧杯接收（为何要干燥烧杯？）。

## Slide 8
3．工作曲线的绘制
用吸量管分别吸取1 mL、2 mL、3 mL、4 mL、5 mL标准铜溶液（已配好1 g·L-1）于5个50 mL烧杯中，用量筒各加入0.05 mol·L-1磺基水杨酸10 mL,然后用酸度计分别以NaOH溶液和HNO3溶液调至pH =4.5~5.0，把溶液转移到50 mL容量瓶中用相同pH的蒸馏水稀释至刻度，摇匀，待测。
在分光光度计上，以蒸馏水作参比溶液，选用1 cm比色皿，在入射光波长为440 nm下，测定上述溶液的吸光度，填入表7-1中。以吸光度为纵坐标，相应Cu2+浓度为横坐标，绘制工作曲线。

## Slide 9
4．饱和溶液中Cu2+浓度的测定
用吸量管吸取10.00 mL过滤后的Cu(IO3)2 饱和溶液2份分别放入 50 mL容量瓶中，各加入10 mL 0.05 mol·L-1磺基水杨酸，按上述方法和条件调节其pH值为4.5~5.0，用水稀释至刻度。按上述测工作曲线同样条件测定溶液的吸光度，测得的吸光度数据应平行。根据工作曲线和吸光度求得饱和溶液中的Cu2+浓度。

## Slide 10
四、数据记录及处理
1.绘制工作曲线
表 7-1 不同浓的Cu2+标准溶液的吸光度
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
V/mL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[Cu2+]/mol·L-1 |  |  |  |  | 
吸光度（A） |  |  |  |  | 
以A为纵坐标，相应[Cu2+]为横坐标，绘制工作曲线。

## Slide 11
2.计算Ksp
表 7-2 实验数据与计算结果
序号 | 1 | 2
取样体积/mL |  | 
吸光度（A） |  | 
[Cu2+]/ mol·L-1 |  | 
溶度积Ksp |  | 
比较Ksp测定值与理论值，说明产生误差的原因。

## Slide 12
五、思考题
1.以下操作对测定结果有何影响？
⑴ 如果Cu(IO3)2溶液未达饱和；
⑵ 如果制得的Cu(IO3)2固体未洗净；
2. 过滤时滤纸透滤对测量结果有何影响？
3. 过滤时滤纸用水湿润或烧杯漏斗不干燥，对测定结果有何影响？
4. 所用比色皿不是1 cm的，对测定结果有何影响？

## Slide 13
【注意事项】
ⅰ．严格来讲应该以离子活度的乘积来表示溶度积常数，但由于难溶性强电解质的溶解度很小，离子强度也很小，可以用浓度代替活度。
ⅱ．比色皿中溶液不要装太多，距离上边缘1 cm，擦干外壁。
ⅲ．用作标纸作图。
ⅳ．制得的饱和溶液过滤时所使用的漏斗、滤纸和烧杯等均应是干燥的。

## Slide 14: 结束