《 仪器分析实验 》实验教学大纲

实验中文名称：仪器分析实验

实验英文名称： Experiment of Instrumental Analysis

课程类别：专业基础课

课程编号： 101220

面向对象：中药学、药物制剂、生物制药

开课系（室）：化学与药学系

总学时：32    学时

是否为独立设课：   是（√）     否（   ）

一、课程任务和目的

《仪器分析基础实验》课程是高等学校化学与药学专业本科生的一门重要的基础课。其主要的目的和任务是使学生获得各种分析仪器的基本原理和结构的基本知识，掌握各种分析仪器的操作技能，培养学生独立工作和解决问题的能力。由于本课程是与《仪器分析》理论课同时开出，通过实验课的教学，能够加深对理论课内容的理解，有利于将所学仪器分析理论与实践相结合。

二、与其它课程的联系

先修课程：无机化学、分析化学、物理化学等课程（含实验）

后续课程：药学专业课

三、主要实验仪器

AA-6300型原子吸收分光光度计，UV－2450型紫外可见分光光度计，GC－2014AF/SPL型气相色谱仪，LGE-UV型高效液相色谱仪，IRPrestige-21型傅立叶变换红外光谱仪，RF－5301PC型荧光分光光度计，上述仪器均为岛津公司生产。

四、教材及实验指导书

赵成国主编，仪器分析实验讲义 ，内部讲义

徐家宁，朱万春，张忆华，张寒琦等，基础化学实验（下），吉林大学化学学院仪器分析基础实验组，2006年

武汉大学化学系主编，仪器分析，北京：高等教育出版社，2000

五、实验方式与基本要求

1.课前准备与预习：

每次实验前，学生应对实验内容进行预习，了解实验的目的、实验原理和实验方法，并写出预习报告。

2.课内要求：

实验时应认真听老师讲解，在教师的指导下，严格按照仪器操作规程进行实验操作。在实验过程中认真及时做好实验记录；对于实验中遇到的问题要及时与指导老师联系；不得擅自拆卸、开启和关闭实验仪器。

课后要求：认真分析、处理实验数据，填写实验报告并按时提交给指导教师。

六、实验成绩评定：

实验课采用综合评分的方法评定成绩，其中，笔试成绩占 30 ％，平时实验态度、出勤、操作能力等占30%，预习报告占10 ％，实验报告占 20 ％，实验结果占10 ％，，按百记分评定成绩。按优、良、中、及格、不及格五级记分制评定成绩。

七、实验项目设置与内容

| 序号 | 实验 项目 | 实验内容提要 | 实验 学时 | 实验 类型 | 课程 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验课导论 | 1、实验内容简介 2、实验要求 3、试样的制备方法 4、各实验项目的目的要求 | 4 | 实验课前讲解 | 必修 |
| 2 | 荧光法测定核黄素中VB2的含量 | 掌握荧光分析法原理；学习核黄素的荧光分析方法。掌握荧光分析方法在药物中的应用。 | 4 | 验证 操作 | 必修 |
| 3 | 原子吸收分光光度法测定矿石中的铜 | 了解AA-6300型原子吸收光谱仪的基本结构和使用方法；掌握原子吸收光谱进行定量分析的方法 | 4 | 验证 操作 | 必修 |
| 4 | 紫外分光光度法测定混合物中非那西汀和咖啡因的含量 | 学会UV－2450型紫外可见分光光度计的使用方法；掌握双组分的吸收峰相互重迭时各组分含量的测定方法。 | 4 | 验证 操作 | 必修 |
| 5 | 高效液相色谱法测定废水中苯酚类化合物 | 掌握高效液相色谱仪的基本原理和使用方法；掌握液相色谱法分离苯酚类化合物实验条件；对水中苯酚类化合物进行定性和定量分析 | 4 | 验证 操作 | 必修 |
| 6 | 气相色谱内标法测定混合物中乙酸乙酯的含量 | 掌握气相色谱内标法的原理；学会运用内标法进行定量分析及数据处理。 | 4 | 验证 操作 | 必修 |
| 7 | 红外光谱定性分析 | 学习IRPrestige-21型傅立叶变换红外光谱仪的结构及其工作原理；掌握仪器的操作技术；了解红外光谱法的基本制样技术；了解红外定性分析的原理及应用；学会简单的解谱方法。 | 4 | 验证 操作 | 必修 |
| 8 | 双波长法测定混合物中非那西汀的含量 | 学会UV－2450型紫外可见分光光度计的使用方法；掌握双波长测定方法 | 4 | 验证 操作 | 必修 |

大纲制定：赵成国                         审核  ：姜桂兰